## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1007674
TERMINAL ACODADO EN CH # 2 AWG 15KVA SER. 200AMP (Elbow Conector) |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Elbow Conector
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEEE 386
8 | Características constructivas
8.1 | Material |  | EPDM
8.2 | Voltaje de diseño | KV | 15
9 | Conexión del conductor URD | AWG | # 2
9.1 | Corriente de diseño | A | 200
9.2 | Temperatura de operacion | °C | 90
9.3 | Temperatura de emergencia | °C | 130
10 | Conector Bimetálico |  | Si
10.1 | Conexión a tornillo de ½ pulgada |  | Si
10.2 | Intercambiabilidad de los terminales |  | Si
10.3 | Codigo de conductor |  | Si
11 | Embalaje |  | *Ver descripción*
12 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780: 1983
13 | Garantía | Año | 1
13.1 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa & Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.