## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONDULET 2" EMT |  |  |  |  | CÓDIGO | 1006022
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-31
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: CONDULET 2"
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL Standard: 514B CSA Standard: C22.2
7 | Embalaje | … | CAJAS DE 5 UNIDADES, QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 3
9 | Características constructivas | … | …
9.1 | Material de fabricación | … | Acero Galvanizado
10 | Características dimensiones | … | …
10.1 | Material | … | Aleación de zinc fundido a presión
10.2 | Diámetro de la abrazadera de ajuste | Pulg (mm) | 2" (50.81)
10.3 | Cantidad de orificios en el caucho protector | Unids | 6
10.4 | Cantidad de tornillos de ajuste para la capureza y abrazadera | Unids | 4
10.5 | Entrada | … | Para tuberías EMT ajustada por medio de abrazadera atornillable
11 | Presentación de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | CONDULET 2" EMT | CÓDIGO: | 1006022