## FICHA TÉCNICA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1006398
CONECTOR PARA ESTRIBO |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca |  | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Conector para estribo
7 | Norma de frabricación y ensayos | …. | ANSI C119.4-2003
8 | Características
8.1 | Cuerpo y sujetador | .... | Aleación de AL con recubrimiento estañado
8.2 | Material tornillo con ojo | Pulg | Aleación de bronce forjado
8.3 | Tipo tornillo con ojo |  | Resorte
8.4 | Resorte (sobre Tornillo con ojo) |  | Acero inoxidable
8.5 | Perno de Ojo | Pulg | Aleación de bronce-estaño
8.6 | Torque mínimo de ajuste del tornillo de ojo | Pulg | 40
8.7 | Sección conexión principal minimo-maximo | Pulg | No.6 - 366 MCM
8.8 | Sección conexión de derivación minimo-maximo |  | No.6 - 3/0
8.9 | Conexión principal |  | AL
8.1 | Conexión de derivación |  | AL/CU
8.11 | Grasa inhibidora. |  | Si
8.12 | Indicación de los rangos de conexión |  | Si
9 | Características dimensionales |  | Ver ficha técnica
9.1 | L |  | 44
9.2 | H Max |  | 181
10 | Certificación ISO o Norma Similar |  | Si
11 | Muestra |  | No
12 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.