## FICHA TÉCNICA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1006323
BOMBILLO DE ALTA PRESION DE SODIO 150W |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: BOMBILLO SODIO 150W
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
7 | Tipo | …. | Bombillo HPS
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI S 55
9 | Características dimensionales
9.1 | Material | …. | Cristal duro transparente
9.2 | Diámetro máximo (B) | mm | 75
9.3 | Longitud total (A) | mm | 211
10 | Características generales.
10.1 | Tensión nominal | V | 55
10.2 | Corriente nominal | Amp. | 3.03
10.3 | Vida útil. | Hrs. | ≥24,000
10.4 | Lumens iniciales. | Lm. | 15500
10.5 | Lumens promedio. | Lm. | 13900
11 | Bulbo o ampolla
11.1 | tipo | …. | Tubo
11.2 | Material | …. | Vidrio claro
11.3 | Tipo casquillo | …. | E-39
11.4 | Casquillo con holograma de instalación (alto o bajo relieve) | …. | (**)
11.5 | Forma del bombillo | …. | Ovoide
12 | Embalaje |  | *Ver descripción*
12.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780: 1983
13 | Garantía | Año | ≥2
14 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente.
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve. |  |  |  |  | Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.