## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1007306
CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG – 2/0 AWG |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG – 2/0 AWG
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Conector Cuña a presión
7 | Clase | …. | AA
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119.-2003
9 | Material | …. | Aleación alumino
10 | Características
10.1 | Tipo de conductor | …. | ACSR, AAAC, Cu
10.2 | Ranura | …. | Doble/Paralela
10.3 | Sección conexión principal | AWG(mm²) | 4/0 (125.1)
10.4 | Sección conexión derivación | AWG(mm²) | 2/0 (78.7)
10.5 | Grasa inhibidora | …. | Si
10.6 | Indicación de los rangos de conexión | …. | SI
11 | Cartucho
11.1 | Cartucho para instalación del conector según rango | …. | Si
11.2 | Color del cartucho | …. | Azul
12 | Peso aproximado | kg | (*)
13 | Norma de fabricación y ensayos |  | ISO 780:1983
14 | Garantía contra defectos de fabricación | años | 1
15 | Muestra | …. | Si
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa & Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.