## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1007223
ABRAZADERA DE CONTRA PRESION PARA TUBO DE ANCLAJE |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: Division de Normativa & Normalizacion.
DESCRIPCION SAP: ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2"
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (**)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | ABRAZADERA PARA TUBO DE ANCLAJE
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM A 153
7 | Características constructivas
7.1 | Material |  | hierro maleable
7.2 | Protección anticorrosiva |  | Galvanizado en caliente
8 | Características Constructivas. |  | Cumplir con ficha tecnica.
8.1 | Diámetro mínimo de viento. | pies | 7/16 - 5/16
8.2 | Diámetro exterior. | pulg | 3.25
8.3 | Diámetro interior. | pulg | 2.5
8.4 | Longitud | pulg | 3.65
8.5 | Perno. | pulg | 1/2 x 3/4
9 | Embalaje |  | *Ver descripcion*
9.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
10 | Garantia | Año | 1
11 | Resistencia mecánica | (*) | (*)
12 | Recubrimiento de galvanizado | Micras | >100
13 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) | Timbrado en el material (alto o bajo relieve) |  |  |  | Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalizacion |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.